Отчет мероприятий  по повышению качества питьевой воды ВЗУ Наугорский на 2023-2024 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Достигаемый эффект | отчет на 01.04.2023г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по чистке стволов скважин от гидрокарбонатных отложений согласно графику. | ежегодно | МПП ВКХ «Орелводоканал» | Производственная программа МПП ВКХ «Орелводоканал» | Повышение качества водоснабжения мкрн. Наугорский | 2 шт. |
| 2. | Выполнение работ по чистке резервуаров чистой воды на ВЗУ согласно графику | ежегодно | МПП ВКХ «Орелводоканал» | Производственная программа МПП ВКХ «Орелводоканал» | Повышение качества водоснабжения мкрн Наугорский | ------------- |
| 3. | Промывка и дезинфекция разводящих сетей водоснабжения | ежегодно | МПП ВКХ «Орелводоканал» | Производственная программа МПП ВКХ «Орелводоканал» | Повышение качества водоснабжения мкрн. Наугорский |  |
| 4. | Модернизация системы управления насосными агрегатами | Декабрь 2022г. | МПП ВКХ «Орелводоканал» | Производственная программа МПП ВКХ «Орелводоканал» | Повышение качества водоснабжения мкрн. Наугорский | выполнено |
| 5. | Проектирование станции водоподготовки | Март 2023г | МПП ВКХ «Орелводоканал» | Инвестиционная программа МПП ВКХ «Орелводоканал» | Повышение качества питьевой воды по железу 0,3мг/л, общей жесткости 7 мг-экв./л, | ведется разработка ПСД |
| 6. | Соединение трубопроводом РЧВ 1 и РЧВ 2 | 2023г | МПП ВКХ «Орелводоканал» | Производственная программа МПП ВКХ «Орелводоканал» | Оптимизация режимов работы насосных станций | выполнено |
| 7. | Строительство станции водоподготовки | 2023-2024г.г. | МПП ВКХ «Орелводоканал» | Инвестиционная программа МПП ВКХ «Орелводоканал» | Повышение качества питьевой воды по железу 0,3мг/л, . общей жесткости 7 мг-экв./л, | ------------- |