РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 января 2014 г.                                                                        № 16
Орёл

О внесении изменения в постановление администрации города Орла от 30.11.2006 № 2169 «О приеме сточных вод и загрязняющих веществ в систему муниципальной   хозяйственно-бытовой канализации города Орла»

В связи с утверждением 13.12.2013 Проекта нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водный объект (река Ока), в составе сточных вод предприятия МПП ВКХ «Орелводоканал», постановляю:
1.Внести изменение в постановление администрации города Орла от 30.11.2006 № 2169 «О приеме сточных вод и загрязняющих веществ в систему муниципальной хозяйственно-бытовой канализации города Орла», изложив приложение №2 к указанному постановлению в новой редакции согласно приложению.
2.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С. Бойко.

Глава администрации
        города Орла                                                                                    М. Ю. Берников

Приложение
к постановлению
администрации города Орла
13 января 2014 г. № 16

Приложение №2
к постановлению
администрации города Орла
от 30 ноября 2006г. №2169

Допустимые концентрации сброса загрязняющих веществ (ДК)
в сточных водах, поступающих от абонентов в систему
хозяйственно-бытовой канализации города Орла

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества	ДК (расчетная),
мг/л	
1	Взвешенные в-ва	280,5085	
2	БИКполн	47,6100	
3	Азот аммонийный	0,4143	
4	Азот нитритный	~	
5	Азот нитратный	~	
6	Фосфаты	0,2424	
7	Хлориды	119,7358	
8	Сульфаты	100,0000	
9	Железо общее	0,2800	
10	Медь	0,0556	
11	Цинк	0,0250	
12	Свинец	0,0028	
13	Никель	0,0100	
14	Алюминий	0,0714	
15	Кадмий	0,0040	
16	Кобальт	0,0100	
17	Фенолы	0,0050	
18	Фториды	0,8929	
19	СПАВ	0,1420	
20	Жиры	20,0000	
21	Нефтепродукты	0,1667	
22	Сухой остаток	1013,5800	
23	Марганец	0,0482	
24	Хром 3+	0,2000	
25	Хром 6+	0,0400	
26	Сульфиды	0,6000