Приложение 1

к Соглашению №____ от ______

Состав и описание объекта соглашения

| № п/п | Наименование объекта | Год постройки | Адрес местонахождения | Характеристики | Кадастровый номер | Сведения о государственной регистрации | Балансовая / остаточная стоимость, руб. | Техни-ческое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Помещение № 2, внутриквартальная газовая котельная со следующим оборудованием: 1) водогрейный котёл «Термотехник» ТТ 100, 3 шт.; 2) циркуляционный насос котлов типа IPL 100/165-2,2/4, 3 шт.; 3) циркуляционный насос отопления типа NKE 65-315/314, 2 шт.; 4) циркуляционный насос ГВС типа NKE 65-200/205, 2 шт.; 5) рециркуляционный насос ГВС типа NKGE 65-40-315/334, 2 шт.; 6) циркуляционный насос подпитки типа CR 1-15-E, 2 шт.; 7) циркуляционный насос (контур отопления котельной) UPS 32-120F, 1 шт.; 8) водоподготовительная установка – Аквафлоу SF 125-77, 2 шт.; 9) АСДР «Комплексон-6» для подпитки до 1,5 м /час (макс. 4 м³/час в комплекте сводяным счетчиком ДУ-20, фильтр-грязевик и разовая заправка реагентом (для приготовления горячей воды); 10) бак запаса умягченной воды 1 м³, 4 шт.; 11) бак запаса умягченной воды 2 м³, 1 шт.; 12) пластинчатые теплообменники фирмы Функе, 2 шт.; 13) гидроаккумулятор Модель М 1000ГВ, 1000 л, 4 шт.; 14) трубопроводы, терморегулятор, запорная арматура, трехходовые клапана, подающие и обратные коллектора, утеплитель трубопроводов согласно рабочему проекту; 15) общекотельная автоматика ЭНТРОМАТИК 100М, 1 шт.; 16) котловая автоматика ЭНТРОМАТИК 101M, 3 шт.; 17) силовые и сигнальные кабели, силовые шкафы, шкафы управления, средства измерения КИПиА согласно рабочему проекту; 18) модулирующий комплекс DIGITAL P.I.D GEFRAN 1600V (10130020/180614/0010262/3, Италия), 3 шт.; 19) газовая горелка GAS Р250/М СЕ MEC+R СЕ-СТ D2" FS50, 3 шт.; 20) клапан КТЗ-100-Ф, 1 шт.; 21) КПЭГ-100п, 1 шт.; 22) ГРУ 13-2НУ1 в комплекте, внутрикотельные газовые сети, 1 компл.; 23) дымоудаляющая система от 3 котлов (шибера, трубы из листовой стали, расширители, утеплитель, наружная защита из оцинкованной стали), 3 шт.; 24) узел учета тепловой энергии ВКТ-7 с расходомерами МФ Ду-200 и 100 мм, 1 компл.; 25) узел учета холодной воды со счетчиками Ду-80, 40, 25 мм; 26) система контроля загазованности котельной на основе сигнализатора горючего и токсичного газа типа СТГ, 2 шт.; 27) система диспетчеризации, 1 шт.; 28) система охранно-пожарной сигнализации, 1 компл.; 29) система рабочего и аварийного освещения котельной. | 2001 | Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. Часовая, д. 41а, пом. 2 | назначение: нежилое, площадь 557,8 кв. м | 57:25:0010120:614 | Запись № 57-57-01/067/2014-830 от 14.10.2014 г. | 18083159/15399891 | удовл. |
| 2. | Тепловая трасса | 2000 | Орловская область, г. Орёл, ул. Часовая, д. 45 | Подземная прокладка в непроходных каналах, протяженностью 618 м, (сети отопления и горячего водоснабжения) | 57:25:0010120:795 | запись № 57:25:0010120:795-57/001/2018-1 от 29.09.2017 г. |  | удовл. |
| 3. | Теплосеть к 30-квартирному дому | 2003 | Орловская область, г. Орёл, ул. Часовая, д. 47 | Подземная прокладка в непроходных каналах, протяженностью 134 м, (сети отопления и горячего водоснабжения) | 57:25:0010120:63 | запись № 57:25:0010120:63-57/058/2019-2 от 19.12.2019 г. |  | удовл. |
| 4. | Тепловые сети | 2004 | Орловская область, г. Орёл, ул. Трудовых Резервов, д. 40 | Подземная прокладка в непроходных каналах, протяженностью 80 м, в четырехтрубном исполнении (сети отопления и горячего водоснабжения) | 57:25:0000000:5042 | запись № 57:25:0000000:5042-57/001/2018-2 от 15.01.2018 г. |  | удовл. |
| 5. | Сети отопления | 2005 | Орловская область, г. Орёл, ул. Трудовых Резервов, д. 42 | Подземная прокладка в непроходных каналах, протяженностью 115 м, (сети отопления и горячего водоснабжения) | 57:25:0000000:5046 | запись № 57:25:0000000:5046-57/001/2018-2 от 12.02.2018 г. |  | удовл. |
| 6. | Внутриквартальная тепловая сеть по ул. Трудовых Резервов, 38 | 2007 | Орловская область, г. Орёл, ул. Трудовых Резервов, д. 38 | Подземная прокладка в непроходных каналах, протяженностью 58 м, в четырехтрубном исполнении (сети отопления и горячего водоснабжения) | 57:25:0000000:5034 | запись № 57:25:0000000:5034-57/001/2018-2 от 17.04.2018 г. |  | удовл. |
| 7. | Сети теплоснабжения | 2006 | Орловская область, г. Орёл, ул. Трудовых Резервов, д. 38а | Подземная прокладка в непроходных каналах, протяженностью 37 м, в четырехтрубном исполнении (сети отопления и горячего водоснабжения) | 57:25:0000000:5038 | запись № 57:25:0000000:5038-57/005/2018-2 от 06.03.2018 г. |  | удовл. |
| 8. | Теплосеть | 2005 | Орловская область, г. Орёл, ул. Трудовых Резервов, д. 36, от тепловой камеры до ввода в жилой дом | Подземная прокладка в непроходных каналах, протяженностью 15 м, в четырехтрубном исполнении (сети отопления и горячего водоснабжения) | 57:25:0000000:5031 | запись № 57:25:0000000:5031-57/001/2018-2 от 15.02.2018 г. |  | удовл. |
| 9. | Внутриквартальная тепловая сеть по ул. Часовая, 39 | 2008 | Орловская область, г. Орёл, ул. Часовая, 39 | Подземная прокладка в непроходных каналах, протяженностью 71 м, в четырехтрубном исполнении (сети отопления и горячего водоснабжения) | 57:25:0010120:766 | запись № 57:25:0010120:766-57/001/2018-2 от 24.05.2018 г. |  | удовл. |
| 10. | Сети тепловые | 2009 | Орловская область, г. Орёл, ул. Часовая, 43 | Подземная прокладка в непроходных каналах, протяженностью 66 м, в четырехтрубном исполнении (сети отопления и горячего водоснабжения) | 57:25:0000000:640 | Запись № 57:25:0000000:640-57/058/2019-2 от 23.12.2019 г. |  | удовл. |

КОНЦЕДЕНТ: муниципальное образование «Город Орёл» в лице администрации города Орла

Адрес: 302028, Орловская область, г. Орёл, ул. Пролетарская гора,  д. 1

ИНН 5701000745, КПП 570301001

ОГРН 1025700831640

Мэр города Орла           _______________       Ю. Н. Парахин

КОНЦЕССИОНЕР: ООО «Орловские тепловые магистрали»

Адрес: 302028, Орловская область, г. Орёл,  ул. Салтыкова-Щедрина, д. 35, литера А, пом. 17

ИНН 5753059612, КПП 575301001

ОГРН 1125740009020

Директор              __________________     А. А. Ветров

Субъект Российской Федерации – Орловская область

Губернатор Орловской области __________________ А. Е. Клычков