Приложение 4

к Соглашению №__ от ___

Задание и основные мероприятия, предельный размер расходов на реконструкцию объекта Концессионного соглашения, источники инвестиций

| № | Наименование мероприятий | Описание мероприятий | Сроки исполнения | Стоимость, тыс. руб. | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Средства Концессионера, тыс. руб. | Средства Концедента, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Установка нового оборудования ХВО для повышения качества теплоносителя | Установка модульной станции водоподготов-ки Сокол | 2021–2022 гг. | 740 | 740 | - |
| 2. | Установка электроприводов шиберов системы дымоудаления | Установка электроприво-да Belimo ВЕ230-12 с шибером | 2023 г. | 180 | 180 | - |
| 3. | Установка преобразователей частоты на котельные насосы и насосы подпитки | Установка преобразовате-ля частоты Schneider Electric ATV212 1.5 кВт | 2023 г. | 80 | 80 | - |
| 4. | Ремонт кровли здания котельной | Капитальный ремонт кровли здания котельной, площадью 504 кв. м | 2029–2030 гг. | 680 | 680 | - |
| 5. | Замена дымовых труб системы дымоудаления | Установка самонесущей дымовой трубы из стали на растяжках | 2024 г. | 950 | 950 | - |
| 6. | Замена фильтров тонкой очистки холодной воды на подогрев потребителям | Замена на фильтры Ауран 100 | 2029 г. | 450 | 450 | - |
| 7. | Установка светодиодных ламп освещения в помещениях котельной | Установка светодиодных ламп «МОДУЛЬ» УНИВЕРСАЛЬНЫЙ У-1,32 ВТ | 2021 г. | 50 | 50 | - |
| 8. | Установка современной теплоизоляции в помещении котельной | Установка современной теплоизоляции в помещении котельной «Термофлекс» | 2022 г. | 49 | 49 | - |
| 9. | Замена изношенного участка трубопровода тепловой сети протяженностью 60 м | Замена изношенного участка трубопровода тепловой сети Ду 200 и Ду 125 | 2022 г. | 192 | 192 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. | Замена чугунных задвижек в тепловых камерах на стальные | Замена чугунных задвижек в тепловых камерах Ду 200, Ду 150, Ду 125, Ду 100 | 2026–2031 гг. | 186 | 186 | - |
| Всего |  |  |  | 3557 | 3557 | - |

КОНЦЕДЕНТ:

муниципальное образование «Город Орёл» в лице администрации города Орла

Адрес: 302028, Орловская область, г. Орёл, ул. Пролетарская гора,  д. 1

ИНН 5701000745, КПП 570301001

ОГРН 1025700831640

Мэр города Орла           _______________       Ю. Н. Парахин

КОНЦЕССИОНЕР: ООО «Орловские тепловые магистрали»

Адрес: 302028, Орловская область, г. Орёл,  ул. Салтыкова-Щедрина, д. 35, литера А, пом. 17

ИНН 5753059612, КПП 575301001

ОГРН 1125740009020

Директор              __________________     А. А. Ветров

Субъект Российской Федерации – Орловская область

Губернатор Орловской области __________________ А.Е. Клычков