РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орел»
Администрация города Орла

постановление
25 декабря 2018г. 							№ 5766
Орёл

            О внесении изменений в  постановление  администрации города Орла 
        от 30.11.2006 № 2169 «О приеме сточных вод и загрязняющих   веществ в     
     систему муниципальной   хозяйственно-бытовой  канализации города Орла»

          В связи  с   утвержденными Приказом  Московско-Окского бассейнового водного управления от 06.11.2018 №458 нормативами допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водный объект река Ока (Орловская область) со сточными водами муниципальному унитарному производственному предприятию водопроводно-канализационного хозяйства «Орелводоканал», в соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 23.08.2017  № 356 «Об утверждении Порядка определения и взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в  централизованные системы канализации населенных пунктов Орловской области»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2016  № 913  «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»,  постановлением  Правительства Российской Федерации от 29.06.2018 №758 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», администрация города Орла постановляет:          
         1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от             30.11.2006 № 2169 «О приеме сточных вод и загрязняющих веществ в систему муниципальной хозяйственно-бытовой  канализации города Орла», изложив приложения №2, №3 к постановлению  в новой редакции (приложение №1, №2).
         2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 г.
         3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы администрации города Орла – начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла   Н.А. Ванифатова.

Глава администрации 
         города Орла                                                                              А.С. Муромский                                      

		Приложение №1
к постановлению
администрации города Орла
25 декабря 2018г. № 5766	
			
		Приложение №2
к постановлению
 администрации города Орла
от 30 ноября 2006г. №2169	
Допустимые концентрации сброса загрязняющих веществ (ДК) в сточных водах, поступающих от абонентов в систему хозяйственно-бытовой канализации города Орла	
			
№ п/п	Наименование загрязняющего вещества	ДК (расчетная), мг/л.	
1	Взвешенные в-ва	277,8	
2	БПКполн (БПК5*1,43)	47,92	
3	Аммоний-ион	0,4455	
4	НитрАт-ион	~	
5	НитрИт-ион	~	
6	Фосфаты	0,2424	
7	Хлориды	133,38	
8	Сульфаты	100,00	
9	Железо общее	0,28	
10	Медь	0,0029	
11	Цинк	0,025	
12	Свинец	0,009	
13	Никель	0,017	
14	Хром 3-х вал.	0,2	
15	Алюминий	0,078	
16	Кадмий	0,001	
17	Кобальт	0,0167	
18	Фенолы	0,005	
19	Фториды	0,89	
20	АПАВ	0,0714	
21	Жиры	20,0	
22	Нефтепродукты	0,179	
23	Сульфиды	0,6	
24	Сухой остаток	1184,0	
25	Марганец	0,0346	
26	Хром 6-ти вал.	0,04	

Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла	А.Н. Филатов	

															
										Приложение №2
к постановлению
администрации города Орла
25 декабря 2018г. № 5766 	

															
												Приложение №3
к постановлению
администрации города Орла
от 30 ноября 2006г. №2169	

															
Расчет
 удельной стоимости сверхнормативного сброса загразняющих веществ в систему муниципальной хозяйственно-бытовой канализации г. Орла
 абонентами, объем сброса сточных водкоторых не превышает 50 куб.м/сутки, у которых невозможен отбор проб	
												Кинд	1,04		
№ п/п	Перечень загрязняющих веществ	ДК мг/л	ФК (текущая) мг/л	ФК-ДК (гр.4-гр. 3)	Nбп (руб.) с учетом Кинд	Эi (%)	(100-Эi)/100	10-6	(ДоФ-ДоЛ)*Nо	Ка	Коэффициент 25	Кк	Q	Дифференцированная ставка платы (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Взвешенные в-ва	277,8000	159,468	0	1016,29	94,15	0,06	0,000001	0	1	25	0,57	1	0,0000000000	
2	БПКполн	47,9000	301,9423	254,0423	252,72	93,74	0,06	0,000001	0	1	25	6,30	1	0,6333567979	
3	Азот аммонийный	0,4455	15,7972	15,3517	1237,81	99,00	0,01	0,000001	0	1	25	35,46	1	0,1684543293	
6	Фосфаты	0,2424	1,2444	1,002	3826,47	17,49	0,83	0,000001	0	1	25	5,13	1	0,4060132848	
7	Хлориды	133,4000	212,2563	78,8563	2,50	6,28	0,94	0,000001	0	1	25	1,59	1	0,0073376675	
8	Сульфаты	100,0000	124,6531	24,6531	6,24	0,00	1,00	0,000001	0	1	25	1,25	1	0,0047940131	
9	Железо общее	0,2778	2,7419	2,4641	6188,83	91,00	0,09	0,000001	0	1	25	9,87	1	0,3386639041	
10	Медь	0,0029	0,0106	0,0077	764955,67	65,00	0,35	0,000001	0	1	25	3,66	1	0,1883835231	
11	Цинк	0,0250	0,0311	0,0061	76495,33	60,00	0,40	0,000001	0	1	25	1,24	1	0,0058047715	
12	Свинец	0,0090	0,0021	0	103138,98	40,00	0,60	0,000001	0	1	25	0,23	1	0,0000000000	
13	Никель	0,0167	0,0004	0	76495,33	40,00	0,60	0,000001	0	1	25	0,02	1	0,0000000000	
14	Хром 3-х вал.	0,2000	0,0029	0	8839,58	65,00	0,35	0,000001	0	1	25	0,01	1	0,0000000000	
15	Алюминий	0,0780	0	0	19123,83	50,00	0,50	0,000001	0	1	25	0,00	1	0,0000000000	
16	Кадмий	0,0010	0	0	152990,55	50,00	0,50	0,000001	0	1	25	0,00	1	0,0000000000	
17	Кобальт	0,0167	0	0	76495,33	40,00	0,60	0,000001	0	1	25	0,00	1	0,0000000000	
18	Фенолы	0,0050	0,0244	0,0194	764955,67	80,00	0,20	0,000001	0	1	25	4,88	1	0,3620994169	
19	Фториды	0,8873	0,3791	0	1021,90	51,54	0,48	0,000001	0	1	25	0,43	1	0,0000000000	
20	АПАВ	0,0714	2,8088	2,7374	1239,99	65,00	0,35	0,000001	0	1	25	39,34	1	1,1683899263	
20	Нефтепродукты	0,1786	0,8687	0,6901	15300,17	96,00	0,04	0,000001	0	1	25	4,86	1	0,0513566390	
21	Хром 6-ти вал.	0,0400	0	0	30941,87	50,00	0,50	0,000001	0	1	25	0,00	 	0,0000000000	
22	Сухой остаток	1184,0000	781,2813	0	0,52	18,92	0,81	0,000001	0	1	25	0,66	 	0,0000000000	
23	Марганец	0,0346	0,0131	0	76495,33	71,06	0,29	0,000001	0	1	25	0,38	1	0,0000000000	
24	Сульфиды	0,6000	0,8388	0,2388	123767,70 	50,00	0,50	0,000001	0	1	25	1,40	1	0,5164863084	
 	Итого:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	3,85 	
															
										Стоимость сброса ЗВ в 1 м3	3,85р.	
										НДС	20,00%			0,77р.	
										итого за 1 м3			4,62р.	

Заместитель начальника управления городского
хозяйства и транспорта администрации города Орла							
					А.Н. Филатов