
Отчет
 мероприятий  по повышению качества питьевой воды на 2023-2028 г.г.
	№/п
	Наименование мероприятия


	Срок 

исполнения
	Ответственный исполнитель
	Источник финансирования
	Достигаемый эффект
	отчет на 

01.10.2025г

	1.
	Выполнение работ  по чистке стволов скважин от гидрокарбонатных отложений  согласно графику
	ежегодно
	МПП ВКХ «Орелводоканал»
	Производственная программа

 МПП ВКХ

«Орелводоканал»
	Повышение качества водоснабжения г.Орла
	56 шт.

	2. 
	Выполнение работ по чистке резервуаров чистой воды на водозаборных узлах согласно графику
	ежегодно
	МПП ВКХ «Орелводоканал»
	Производственная программа

 МПП ВКХ

«Орелводоканал»
	Повышение качества водоснабжения г.Орла
	6 шт.

	3.
	Промывка и дезинфекция разводящих сетей водоснабжения


	ежегодно
	МПП ВКХ «Орелводоканал»
	Производственная программа

 МПП ВКХ

«Орелводоканал»
	Повышение качества водоснабжения г. Орла
	121,9 км 

	4..
	Строительство  кольцевых уличных водопроводных сетей, в.т.ч.  закольцовку имеюшихся тупиковых сетей


	2023-2025г.г.

2026-2028г.г.
	МПП ВКХ «Орелводоканал»
	Инвестиционная программа 

МПП ВКХ

«Орелводоканал»
	Повышение качества водоснабжения г.Орла
	-


	5.
	Строительство  станции умягчения на Окском ВЗУ


	2022-2023г.г
	МКУ «ОМЗ г. Орла»
	Региональная программа «Повышение качества  водоснабжения на территории Орловской области на 2019-2024г.г.»
	Повышение качества питьевой воды при водоснабжении Советского и Железнодорожного районов  по общей жесткости                 до 7 мг- экв./л.
	работы 

приостановлены, идет поиск нового подрядчика 

	6.
	Проектирование станции умягчения на Комсомольском ВЗУ
	2023-2025г.г.
2026-2028г.г.
	МПП ВКХ «Орелводоканал»
	Инвестиционная программа

МПП ВКХ

«Орелводоканал»
	Повышение качества питьевой воды при водоснабжении Заводского  района по общей жесткости до 7 мг- экв./л.
	Включен в инвестиционную программу 2026-2028г.г., так как требуется доработка проектной документации для повторного прохождения государственной экспертизы  

	7.
	Строительство  станции умягчения на Комсомольском ВЗУ
	2023-2024г.г.
	МКУ «ОМЗ г. Орла»
	Региональная программа «Повышение качества  водоснабжения на территории Орловской области на 2019-2024г.г.»
	
	--------

	8.
	Проектирования и строительство станции умягчения на Северном ВЗУ


	2026-2028г.г.
	МПП ВКХ «Орелводоканал»
	Инвестиционная программа

МПП ВКХ

«Орелводоканал»
	Повышение качества питьевой воды при водоснабжении Северного  района по общей жесткости до 7мг- экв./л.
	Включен в инвестиционную программу 2026-2028г.г


	9.
	Проектирование водовода  от  Кромского  шоссе  до  Карачевского шосее.
	2022-2023г.г.
	МПП ВКХ «Орелводоканал»
	Инвестиционная программа

МПП ВКХ

«Орелводоканал»
	Повышение качества и надежность водоснабжения Заводского и Советского районов


	выполнено
Получено положительное заключение Госэкспертизы по ПСД

	10.
	Строительство водовода от  Кромского  шоссе  до  Карачевского шоссе.


	2024-2025г.г.
	МКУ «ОМЗ г. Орла»
	Региональная программа «Повышение качества  водоснабжения на территории Орловской области на 2025-2030г.г.»
	
	Введен в эксплуатацию

	11.1
	Центральный ВЗУ

Проектирование и строительство станции умягчения на  скв.. 134- поселок Сталепрокатчиков.


	2023-2025г.г.
	МПП ВКХ «Орелводоканал» 


	Инвестиционная программа

МПП ВКХ

«Орелводоканал»
	Повышение качества питьевой воды при водоснабжении по общей жесткости до                7 мг- экв./л.
	Разработана ПСД на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения г. Орла. 
СМР включены в программу 2026-2028г.г.

	11.2
	Вывод из эксплуатации скв.№.306 по

 ул. Пионерская,8 и перевод   в резервно-наблюдательную.


	2024г.г.
	МПП ВКХ «Орелводоканал»
	Производственная программа

МПП ВКХ

«Орелводоканал»
	Повышение качества питьевой воды при водоснабжении по общей жесткости до                    7 мг- экв./л.
	----------


