РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орел»
Администрация города Орла

постановление
17 июля 2020г. 						№ 2501
Орёл

                 Об установлении нормативов состава сточных вод для объектов
                 абонентов организаций, осуществляющих сброс сточных вод в                           
                централизованную бытовую систему водоотведения города Орла

          В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 №728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава  сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:          
         1. Установить нормативы состава сточных вод для объектов  абонентов организаций, осуществляющих сброс сточных вод в централизованную бытовую систему водоотведения города  Орла согласно приложению.
         2. Признать утратившим силу постановление администрации города Орла от 30.11.2006 №2169 «О приемке сточных вод и загрязняющих веществ в систему муниципальной хозяйственно-бытовой канализации города Орла».
         3.Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01 июля 2020 года.
         4. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
              5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла                            Е.А. Гришина.

Глава администрации 
        города Орла                                                                              А.С. Муромский                                      

                         
		Приложение	
		к постановлению	
		администрации города Орла	
		от 17 июля 2020г. № 2501 	

Нормативы сточных вод для объектов абонентов организаций , осуществляющих сброс сточных вод в централизованную бытовую систему водоотведения города Орла	
				
№ п/п	Наименование загрязняющего вещества	Единица измерения	Нормативы состава сточных вод 
(Hi)	
1	Взвешенные вещества	мг/дм3	300,00	
2	БПКполн*1,43	мг/дм3	78,99	
3	Нефтепродукты	мг/дм3	1,19	
4	Сухой остаток	мг/дм3	1024,29	
5	Сульфаты	мг/дм3	119,64	
6	Хлориды	мг/дм3	129,81	
7	Железо	мг/дм3	1,55	
8	Фосфаты	мг/дм3	0,24	
9	Нитрат-ион	мг/дм3	 -	
10	Нитрит-ион	мг/дм3	 -	
11	Аммоний-ион	мг/дм3	40,12	
12	Медь	мг/дм3	0,01	
13	Фториды	мг/дм3	0,32	
14	Цинк	мг/дм3	0,04	
15	Алюминий	мг/дм3	0,38	
16	Кобальт	мг/дм3	0,01	
17	Фенол	мг/дм3	0,02	
18	Марганец	мг/дм3	0,047	
19	Свинец	мг/дм3	0,017	
20	Кадмий	мг/дм3	0,0005	
21	Никель	мг/дм3	0,01	

Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла		Е.А. Гришин