Приложение №2 .Техническое задание

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ОКПД2;**  **КТРУ** | **Наименование товара** | **Наименование показателя** | **Значения показателей** |
| 1 | 32.99.53.130-00000005 | Шкаф лабораторный  1  штука | Тип | Стационарный (вытяжной) |
| Вид материала шкафа | ЛДСП |
| Количество водопроводных кранов, штука | 1 |
| Наличие встроенной раковины | Да |
| Цвет серый | Наличие |
| Ширина | Не менее 825 мм |
| Глубина | Не менее 550 мм |
| Высота | Не менее 2000 мм |
| Внешний вид соответствует эскизу | Наличие |
| Эскиз | |

**1. Требования к качеству и безопасности Товара:**

1.1. Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки, иметь копии сертификатов соответствия и/или декларации о соответствии (в случае, если это требование об обязательном подтверждении качества для данной группы товаров, либо отдельного товара, установлено законодательством Российской Федерации); копию регистрационного удостоверения Росздравнадзора или Минздравсоцразвития Российской Федерации (если такой документ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязателен для данного вида товара); санитарно-эпидемиологическое заключение Минздравсоцразвития Российской Федерации (в случае, если поставляемый Товар подлежит обязательной гигиенической сертификации).

1.2. При осуществлении поставки Поставщик должен представить оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемый Товар, разрешающих использование поставляемого Товара на территории Российской Федерации.

1.3. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (эксплуатации), не прошедшим восстановление потребительских свойств, год выпуска товара – 2021 г.

1.4. Поставляемый Товар должен сопровождаться технической, эксплуатационной документацией, инструкцией на русском языке.

**2. Требования к упаковке и маркировке товара:**

Товар должен быть упакован в заводских условиях. Товар должен быть в оригинальной не поврежденной упаковке производителя. Упаковка должна гарантировать целостность и сохранность Товара при перевозке, хранении, погрузочно-разгрузочных работах. Не допускаются разрывы на упаковке, попадание влаги и прочие повреждения, влекущие за собой порчу Товара. Упаковка товара должна иметь информацию об изделии, фирме изготовителе, стране происхождения (производства), каталожный номер (если предусмотрен производителем), номер и серию партии, дату изготовления и срок годности, манипуляционные знаки. Информация о продукции, содержащаяся на упаковке, должна быть на русском языке, либо содержать перевод на русский язык.

**3. Требования по передаче Заказчикам технических и иных документов при поставке товара:**

Одновременно с товаром Поставщик обязан передать Заказчику надлежащим образом оформленные документы: товарную/товарно-транспортную накладные, счета/счет-фактуры, документы, подтверждающие качество товара, паспорта (руководства пользователей, инструкции) на каждое изделие, гарантийные талоны.

**4. Требования к гарантии на поставляемый товар:**

Срок гарантии Поставщика на поставленный товар равен сроку гарантии производителя и составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев, начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товарной накладной. Гарантия Поставщика предоставляется вместе с Товаром. Поставщик должен гарантировать качество и безопасность поставляемого товара в период гарантийного срока. При обнаружении Заказчиком в период гарантийного срока некачественного товара (брак, производственный дефект) Поставщик обязан заменить такой товар на новый в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня уведомления Поставщика Заказчиком об обнаружении такого товара. Расходы по возврату товара и его замене производятся за счет средств Поставщика и Заказчиком не возмещаются.

**5. Требования к доставке Товара.**

Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.