ПРОТОКОЛ

ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Город Орел								26 октября 2022 года

Место проведения публичных слушаний:

Администрация города Орла (Пролетарская Гора, д.1).

Публичные слушания назначены:

На основании Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:

Проект актуализации схемы теплоснабжения города Орла на период с 2022 до 2035 года.

Докладчиком Пузаковым В.С. (генеральный директор ООО «Бюро Энергетика») был представлен проект актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Орёл» на период до 2035 года (актуализация на 2023 год).

Содержание внесенных предложений, замечаний, его автор:

-	Морсковатых К. Ю. – в актуализированной схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Орёл» на период до 2035 года (актуализация на 2023 год) не учтены инвестиции на реконструкцию подмешивающей станции.

- 	Не совсем понятно: «Зачем переключать второй микрорайон города Орла на ГТ ТЭЦ «Орловская», если для этого придется построить новые тепловые сети».

-	Для улучшения качества теплоснабжения предложено установить элеваторные узлы у потребителей.

-	В целом с проектом актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Орёл» на период до 2035 года (актуализация на 2023 год) согласен за исключением переключения 2-го микрорайона города Орла на ГТ ТЭЦ «Орловская».

-	Горин А.А. - в актуализированном варианте схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Орёл» на период до 2035 года (актуализация на 2023 год) не полностью просчитан тариф по 2-ому микрорайону города Орла, в случае переключения к другому источнику тепловой энергии (ГТ ТЭЦ «Орловская»).

-	Лобанова М.В. - в случае переключения 2-го микрорайона города Орла на ГТ ТЭЦ «Орловская», с появлением дополнительной нагрузки, тариф для потребителей уменьшится.

На голосование был поставлен вопрос – об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Орёл» на период до 2035 года (актуализация на 
2023 год) с учетом замечаний и предложений филиала ПАО «Квадра»- «Орловская генерация».

2-ой микрорайон города Орла остается в зоне действия теплоснабжающей организации филиал ПАО «Квадра»- «Орловская генерация».

Из 30 человек за данное предложение проголосовало 22 человека.

Публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Орёл» на период до 2035 года (актуализация на 2023 год) прошли в соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154.

Заместитель Мэра города Орла-
начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства и транспорта
администрации города Орла                                         В.Н. Ничипоров